## Sheet1
Variable Capacity Calculator
Amps | kW | kBTUh | SHR
1.3 | 0.34 | 9.5 | 0.96
3.2 | 0.77 | 13.7 | 0.9
7 | 1.6 | 23 | 0.86
Amps | Sensible Cooling
1.3 | 9.12
3.2 | 12.33
7 | 19.78