## Summary Stats
Job Name | Observations | Avg Load | Modeled Load | Percent | Maintained
Brick | 44 | 16.45 | 23 | 72% | Y
Cruz | 36
Faulkner | 39
Gray | 27
Hansen | 30
Hemingway | 28
Kitchen | 11
Laxx

## Data
Customer | OAT | Percentage of MCL | Cooling Load (kBTUh) | Modeled CL | Eqpt. Max | % Ept. Max
Brick | 97 | 63.13% | 14.52 | 23 | 26.4 | 55%
Brick | 97 | 74.61% | 17.16 | 23 | 26.4 | 65%
Brick | 98 | 45.91% | 10.56 | 23 | 26.4 | 40%
Brick | 98 | 63.13% | 14.52 | 23 | 26.4 | 55%
Brick | 98 | 74.61% | 17.16 | 23 | 26.4 | 65%
Brick | 98 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 98 | 63.13% | 14.52 | 23 | 26.4 | 55%
Brick | 98 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 98 | 22.96% | 5.28 | 23 | 26.4 | 20%
Brick | 98 | 51.65% | 11.88 | 23 | 26.4 | 45%
Brick | 98 | 91.83% | 21.12 | 23 | 26.4 | 80%
Brick | 99 | 51.65% | 11.88 | 23 | 26.4 | 45%
Brick | 99 | 57.39% | 13.2 | 23 | 26.4 | 50%
Brick | 99 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 100 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 100 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 100 | 80.35% | 18.48 | 23 | 26.4 | 70%
Brick | 100 | 74.61% | 17.16 | 23 | 26.4 | 65%
Brick | 100 | 80.35% | 18.48 | 23 | 26.4 | 70%
Brick | 100 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 101 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 101 | 63.13% | 14.52 | 23 | 26.4 | 55%
Brick | 101 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 102 | 91.83% | 21.12 | 23 | 26.4 | 80%
Brick | 102 | 76.52% | 17.6 | 23 | 26.4 | 66.67%
Brick | 102 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 102 | 97.57% | 22.44 | 23 | 26.4 | 85%
Brick | 102 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 102 | 51.65% | 11.88 | 23 | 26.4 | 45%
Brick | 102 | 57.39% | 13.2 | 23 | 26.4 | 50%
Brick | 102 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 103 | 51.65% | 11.88 | 23 | 26.4 | 45%
Brick | 103 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 103 | 68.87% | 15.84 | 23 | 26.4 | 60%
Brick | 103 | 74.61% | 17.16 | 23 | 26.4 | 65%
Brick | 104 | 97.57% | 22.44 | 23 | 26.4 | 85%
Brick | 104 | 91.83% | 21.12 | 23 | 26.4 | 80%
Brick | 105 | 91.83% | 21.12 | 23 | 26.4 | 80%
Brick | 105 | 80.35% | 18.48 | 23 | 26.4 | 70%
Brick | 105 | 80.35% | 18.48 | 23 | 26.4 | 70%
Brick | 105 | 97.57% | 22.44 | 23 | 26.4 | 85%
Brick | 105 | 80.35% | 18.48 | 23 | 26.4 | 70%
Brick | 106 | 74.61% | 17.16 | 23 | 26.4 | 65%
Brick | 106 | 97.57% | 22.44 | 23 | 26.4 | 85%
Cruz | 97 | 96.92% | 25.2 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 98 | 91.54% | 23.8 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 98 | 93.35% | 24.27 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 98 | 67.31% | 17.5 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 98 | 45.23% | 11.76 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 98 | 70% | 18.2 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 99 | 78.96% | 20.53 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 99 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 99 | 105.4% | 27.4 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 100 | 102.3% | 26.6 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 100 | 43.08% | 11.2 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 101 | 78.96% | 20.53 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 101 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 102 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 102 | 55.27% | 14.37 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 103 | 89.73% | 23.33 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 103 | 103.1% | 26.8 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 103 | 102.3% | 26.6 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 103 | 62.69% | 16.3 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 103 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 104 | 82.69% | 21.5 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 105 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 105 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 105 | 81.54% | 21.2 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 105 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 106 | 93.69% | 24.36 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 106 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 108 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 108 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 109 | 96.38% | 25.06 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 109 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 109 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 110 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 111 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 112 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Cruz | 112 | 107.7% | 28 | 26 | 28 | 92.86%
Faulkner | 98 | 62% | 16.12 | 26 | 34.4 | 46.86%
Faulkner | 98 | 68.65% | 17.85 | 26 | 34.4 | 51.89%
Faulkner | 98 | 69.73% | 18.13 | 26 | 34.4 | 52.7%
Faulkner | 98 | 69.73% | 18.13 | 26 | 34.4 | 52.7%
Faulkner | 98 | 70.35% | 18.29 | 26 | 34.4 | 53.17%
Faulkner | 98 | 75.81% | 19.71 | 26 | 34.4 | 57.3%
Faulkner | 98 | 75.88% | 19.73 | 26 | 34.4 | 57.35%
Faulkner | 98 | 76.42% | 19.87 | 26 | 34.4 | 57.76%
Faulkner | 98 | 78.58% | 20.43 | 26 | 34.4 | 59.39%
Faulkner | 98 | 81.27% | 21.13 | 26 | 34.4 | 61.42%
Faulkner | 98 | 85.81% | 22.31 | 26 | 34.4 | 64.85%
Faulkner | 98 | 85.85% | 22.32 | 26 | 34.4 | 64.88%
Faulkner | 98 | 85.85% | 22.32 | 26 | 34.4 | 64.88%
Faulkner | 98 | 87.5% | 22.75 | 26 | 34.4 | 66.13%
Faulkner | 98 | 89.69% | 23.32 | 26 | 34.4 | 67.79%
Faulkner | 98 | 101.3% | 26.35 | 26 | 34.4 | 76.6%
Faulkner | 98 | 101.9% | 26.49 | 26 | 34.4 | 77.01%
Faulkner | 98 | 102.5% | 26.65 | 26 | 34.4 | 77.47%
Faulkner | 98 | 104.1% | 27.07 | 26 | 34.4 | 78.69%
Faulkner | 98 | 105.7% | 27.49 | 26 | 34.4 | 79.91%
Faulkner | 98 | 110.2% | 28.65 | 26 | 34.4 | 83.28%
Faulkner | 98 | 112.3% | 29.21 | 26 | 34.4 | 84.91%
Faulkner | 99 | 99.08% | 25.76 | 26 | 34.4 | 74.88%
Faulkner | 99 | 116.8% | 30.37 | 26 | 34.4 | 88.28%
Faulkner | 100 | 63.08% | 16.4 | 26 | 34.4 | 47.67%
Faulkner | 101 | 65.88% | 17.13 | 26 | 34.4 | 49.8%
Faulkner | 101 | 72% | 18.72 | 26 | 34.4 | 54.42%
Faulkner | 101 | 76.96% | 20.01 | 26 | 34.4 | 58.17%
Faulkner | 101 | 89.73% | 23.33 | 26 | 34.4 | 67.82%
Faulkner | 101 | 91.88% | 23.89 | 26 | 34.4 | 69.45%
Faulkner | 101 | 101.3% | 26.33 | 26 | 34.4 | 76.54%
Faulkner | 102 | 105.2% | 27.35 | 26 | 34.4 | 79.51%
Faulkner | 102 | 115.7% | 30.08 | 26 | 34.4 | 87.44%
Faulkner | 103 | 87.42% | 22.73 | 26 | 34.4 | 66.08%
Faulkner | 103 | 116.8% | 30.37 | 26 | 34.4 | 88.28%
Faulkner | 104 | 119% | 30.95 | 26 | 34.4 | 89.97%
Faulkner | 105 | 100.2% | 26.05 | 26 | 34.4 | 75.73%
Faulkner | 106 | 132.3% | 34.4 | 26 | 34.4 | 100%
Faulkner | 106 | 132.3% | 34.4 | 26 | 34.4 | 100%
Gray | 98 | 70.14% | 14.8 | 21.1 | 19.78 | 74.82%
Gray | 101 | 79.15% | 16.7 | 21.1 | 19.78 | 84.43%
Gray | 104 | 81.04% | 17.1 | 21.1 | 19.78 | 86.45%
Gray | 105 | 86.26% | 18.2 | 21.1 | 19.78 | 92.01%
Gray | 104 | 81.99% | 17.3 | 21.1 | 19.78 | 87.46%
Gray | 100 | 81.52% | 17.2 | 21.1 | 19.78 | 86.96%
Gray | 99 | 51.18% | 10.8 | 21.1 | 19.78 | 54.6%
Gray | 100 | 74.88% | 15.8 | 21.1 | 19.78 | 79.88%
Gray | 99 | 70.14% | 14.8 | 21.1 | 19.78 | 74.82%
Gray | 98 | 69.19% | 14.6 | 21.1 | 19.78 | 73.81%
Gray | 98 | 67.3% | 14.2 | 21.1 | 19.78 | 71.79%
Gray | 104 | 57.82% | 12.2 | 21.1 | 19.78 | 61.68%
Gray | 105 | 57.82% | 12.2 | 21.1 | 19.78 | 61.68%
Gray | 109 | 62.56% | 13.2 | 21.1 | 19.78 | 66.73%
Gray | 107 | 59.72% | 12.6 | 21.1 | 19.78 | 63.7%
Gray | 102 | 53.08% | 11.2 | 21.1 | 19.78 | 56.62%
Gray | 98 | 38.39% | 8.1 | 21.1 | 19.78 | 40.95%
Gray | 102 | 44.08% | 9.3 | 21.1 | 19.78 | 47.02%
Gray | 103 | 45.97% | 9.7 | 21.1 | 19.78 | 49.04%
Gray | 103 | 45.5% | 9.6 | 21.1 | 19.78 | 48.53%
Gray | 100 | 39.81% | 8.4 | 21.1 | 19.78 | 42.47%
Gray | 98 | 39.81% | 8.4 | 21.1 | 19.78 | 42.47%
Gray | 99 | 80.57% | 17 | 21.1 | 19.78 | 85.95%
Gray | 101 | 83.89% | 17.7 | 21.1 | 19.78 | 89.48%
Gray | 101 | 85.31% | 18 | 21.1 | 19.78 | 91%
Gray | 100 | 81.99% | 17.3 | 21.1 | 19.78 | 87.46%
Gray | 98 | 77.25% | 16.3 | 21.1 | 19.78 | 82.41%
Hansen | 98 | 44.81% | 10.44 | 23.3 | 26.8 | 38.96%
Hansen | 98 | 44.81% | 10.44 | 23.3 | 26.8 | 38.96%
Hansen | 98 | 67.21% | 15.66 | 23.3 | 26.8 | 58.43%
Hansen | 98 | 89.61% | 20.88 | 23.3 | 26.8 | 77.91%
Hansen | 98 | 62.66% | 14.6 | 23.3 | 26.8 | 54.48%
Hansen | 98 | 81.24% | 18.93 | 23.3 | 26.8 | 70.63%
Hansen | 98 | 53.65% | 12.5 | 23.3 | 26.8 | 46.64%
Hansen | 99 | 59.23% | 13.8 | 23.3 | 26.8 | 51.49%
Hansen | 99 | 53.78% | 12.53 | 23.3 | 26.8 | 46.75%
Hansen | 99 | 71.67% | 16.7 | 23.3 | 26.8 | 62.31%
Hansen | 100 | 63.52% | 14.8 | 23.3 | 26.8 | 55.22%
Hansen | 100 | 49.29% | 11.484 | 23.3 | 26.8 | 42.85%
Hansen | 100 | 87.67% | 20.428 | 23.3 | 26.8 | 76.22%
Hansen | 100 | 76.39% | 17.8 | 23.3 | 26.8 | 66.42%
Hansen | 100 | 89.61% | 20.88 | 23.3 | 26.8 | 77.91%
Hansen | 100 | 67.38% | 15.7 | 23.3 | 26.8 | 58.58%
Hansen | 100 | 76.39% | 17.8 | 23.3 | 26.8 | 66.42%
Hansen | 101 | 40.3% | 9.39 | 23.3 | 26.8 | 35.04%
Hansen | 101 | 38.2% | 8.9 | 23.3 | 26.8 | 33.21%
Hansen | 101 | 67.21% | 15.66 | 23.3 | 26.8 | 58.43%
Hansen | 101 | 81.12% | 18.9 | 23.3 | 26.8 | 70.52%
Hansen | 102 | 67.21% | 15.66 | 23.3 | 26.8 | 58.43%
Hansen | 102 | 80.69% | 18.8 | 23.3 | 26.8 | 70.15%
Hansen | 102 | 67.81% | 15.8 | 23.3 | 26.8 | 58.96%
Hansen | 102 | 89.61% | 20.88 | 23.3 | 26.8 | 77.91%
Hansen | 103 | 62.06% | 14.46 | 23.3 | 26.8 | 53.96%
Hansen | 103 | 90.15% | 21.004 | 23.3 | 26.8 | 78.37%
Hansen | 103 | 63.95% | 14.9 | 23.3 | 26.8 | 55.6%
Hansen | 106 | 93.42% | 21.768 | 23.3 | 26.8 | 81.22%
Hansen | 106 | 71.67% | 16.7 | 23.3 | 26.8 | 62.31%
Hemingway | 97 | 86.01% | 17.34 | 19.5 | 20.16 | 86.01%
Hemingway | 98 | 58.13% | 11.72 | 19.5 | 20.16 | 58.13%
Hemingway | 98 | 94.44% | 19.04 | 19.5 | 20.16 | 94.44%
Hemingway | 98 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 98 | 65.62% | 13.23 | 19.5 | 20.16 | 65.62%
Hemingway | 98 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 99 | 80.61% | 16.25 | 19.5 | 20.16 | 80.61%
Hemingway | 99 | 77.83% | 15.69 | 19.5 | 20.16 | 77.83%
Hemingway | 99 | 94.44% | 19.04 | 19.5 | 20.16 | 94.44%
Hemingway | 99 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 99 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 99 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 99 | 84.47% | 17.03 | 19.5 | 20.16 | 84.47%
Hemingway | 99 | 85.32% | 17.2 | 19.5 | 20.16 | 85.32%
Hemingway | 100 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 100 | 66.77% | 13.46 | 19.5 | 20.16 | 66.77%
Hemingway | 101 | 89.29% | 18 | 19.5 | 20.16 | 89.29%
Hemingway | 101 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 101 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 101 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 102 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 102 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 103 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 104 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 104 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 105 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 105 | 100% | 20.16 | 19.5 | 20.16 | 100%
Hemingway | 107 | 91.67% | 18.48 | 19.5 | 20.16 | 91.67%
Kitchen | 98 | 94.42% | 16.6175 | 17.6 | 19.55 | 85%
Kitchen | 98 | 61.08% | 10.75 | 17.6 | 19.55 | 54.99%
Kitchen | 98 | 61.36% | 10.8 | 17.6 | 19.55 | 55.24%
Kitchen | 98 | 72.16% | 12.7 | 17.6 | 19.55 | 64.96%
Kitchen | 98 | 55.68% | 9.8 | 17.6 | 19.55 | 50.13%
Kitchen | 98 | 66.48% | 11.7 | 17.6 | 19.55 | 59.85%
Kitchen | 99 | 44.43% | 7.82 | 17.6 | 19.55 | 40%
Kitchen | 99 | 50% | 8.8 | 17.6 | 19.55 | 45.01%
Kitchen | 99 | 77.84% | 13.7 | 17.6 | 19.55 | 70.08%
Kitchen | 100 | 55.68% | 9.8 | 17.6 | 19.55 | 50.13%
Kitchen | 100 | 100% | 17.6 | 17.6 | 19.55 | 90.03%